## Лист1
Определяемый компонент | Время установления показаний Т0,9, | Диапазон измерений
не более, с
Аммиак (NH3) | 120 | от 0 до 100 ppm | (от 0до 70,8 мг/м3)
Аммиак (NH3) | 120 | от 0 до 1000 ppm | от 0до 708 мг/м3
Ацетилен (С2Н2) | 60 | от 0 до 200 ppm | от 0 до 219 мг/м3
Ацетилен (С2Н2) | 40 | от 0 до 50 % НКПР
Ацетилен (С2Н2) | 40 | от 0 до 1,15 % об. д.
Ацетон (C3H6O) | 20 | от 0 до 200 ppm | от 0до 488 мг/м3
Ацетон (C3H6O) | 20 | от 0 до 50 % НКПР
Ацетон (C3H6O) | 20 | от 0 до 1,25% об. д.
Бензол (С6Н6) | 20 | от 0 до 20 ppm | от 0до 656 мг/м3
Бензол (С6Н6) | 20 | от 0 до 200 ppm | от 0до 6560 мг/м3
Бензол (С6Н6) | 20 | от 0 до 50 % НКПР
Бензол (С6Н6) | 20 | от 0 до 0,6 % об. д.
Бутан (С4Н10) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Бутан (С4Н10) | 20 | от 0 до 1,4 % об. д.
Водород (H2) | 20 | от 0 до 1000 ppm | от 0до 84 мг/м3
Водород (H2) | 20 | от 0 до 2000 ppm | от 0до 167 мг/м3
Водород (H2) | 20 | от 0 до 4000 ppm | от 0до 338 мг/м3
Водород (H2) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Водород (H2) | 20 | от 0 до 4 % об. д.
Гексан (С6Н14) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Гексан (С6Н14) | 20 | от 0 до 1 % об. д.
Гептан | 20 | от 0 до 200 млн-1 | от 0 до 833 мг/м3
Гептан | 20 | от 0 до 2000 млн-1 | от 0 до 8330 мг/м3
Гептан | 20 | от 0 до 50% НКПР
Гептан | 20 | от 0 до 0,55 % об. д.
Горючие газы (ЕХ)* | 30 | от 0 до 100 % НКПР
Диоксид азота (NO2) | 60 | от 0 до 20 ppm | от 0до 38,4мг/м3
Диоксид азота (NO2) | 60 | от 0 до 50 ppm | от 0до 96 мг/м3
Диоксид азота (NO2) | 60 | от 0 до 100 ppm | от 0до 191 мг/м3
Диоксид азота (NO2) | 60 | от 0 до 500 ppm | от 0до 956 мг/м3
Диоксид серы (SO2) | 60 | от 0 до 20 ppm | от 0до 53 мг/м3
Диоксид серы (SO2) | 60 | от 0 до 200 ppm | от 0до 530 мг/м3
Диоксид углерода (СО2) | 20 | от 0 до 5 % об. д.
Изобутан (i-C4H10) | 20 | от 0 до 200 ppm | от 0 до 483 мг/м3
Изобутан (i-C4H10) | 20 | от 0 до 50 % НКПР
Изобутан (i-C4H10) | 20 | от 0 до 0,65 % об. д.
Изобутилен (i-C4H8) | 20 | от 0 до 20 млн-1 | от 0 до 46,6 мг/м3
Изобутилен (i-C4H8) | 20 | от 0 до 200 млн-1 | от 0 до 466 мг/м3
Изобутилен (i-C4H8) | 20 | от 0 до 1000 млн-1 | от 0 до 2332мг/м3
Изобутилен (i-C4H8) | 20 | от 0 до 2000 млн-1 | от 0 до 4665
мг/м3
Изобутилен (i-C4H8) | 20 | от 0 до 5000 млн-1 | от 0 до 11662
мг/м3
Изобутилен (i-C4H8) | 20 | от 0 до 10000 млн-1 | от 0 до 23324
мг/м3
Изобутилен (i-C4H8) | 20 | от 0 до 50% НКПР
Изобутилен (i-C4H8) | 20 | от 0 до 0,9 % об. д.
Кислород (О2) | 40 | от 0 до 30% об. д.
Ксилол (С6Н4(СН3)2) | 20 | от 0 до 20 ppm | от 0до 88 мг/м3
Ксилол (С6Н4(СН3)2) | 20 | от 0 до 200 ppm | от 0до 880 мг/м3
Метан (CH4) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Метан (CH4) | 20 | от 0 до 4,4 %
об. д.
Метанол (СН3ОH) | 20 | от 0 до 20 ppm | от 0 до 26,6 мг/м3
Метанол (СН3ОH) | 20 | от 0 до 200 ppm | от 0 до 266 мг/м3
Метанол (СН3ОH) | 40 | от 0 до 50 % НКПР
Метанол (СН3ОH) | 40 | от 0 до 2,75 % об. д.
Метилмеркаптан (CH3SH) | 20 | от 0 до 15 ppm | от 0 до 30 мг/м3
Метилмеркаптан (CH3SH) | 20 | от 0 до 200 ppm | от 0 до 400 мг/м3
Метилмеркаптан (CH3SH) | 20 | от 0 до 50% НКПР
Метилмеркаптан (CH3SH) | 20 | от 0 до 2,65 % об. д.
Озон (О3) | 60 | от 0 до 1 ppm | от 0до 2 мг/м3
Оксид азота (NO) | 60 | от 0 до 25 ppm | от 0до 48 мг/м3
Оксид азота (NO) | 60 | от 0 до 250 ppm | от 0до 480 мг/м3
Оксид углерода (СО) | 60 | от 0 до 100 ppm | от 0до 117 мг/м3
Оксид углерода (СО) | 60 | от 0 до 1000 ppm | от 0до 1170 мг/м3
Оксид углерода (СО) | 60 | от 0 до 2000 ppm | от 0до 2340мг/м3
Пары нефтепродуктов (CxHy)** (по гексану) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Пары нефтепродуктов (CxHy)** (по гексану) | 20 | от 0 до 1 % об. д.
Пентан (С5Н12) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Пентан (С5Н12) | 20 | от 0 до 1,4 % об. д.
Пропан (С3Н8) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Пропан (С3Н8) | 20 | от 0 до 2 % об. д.
Пропилен (С3Н6) | 20 | от 0 до 200 ppm | от 0 до 353,5 мг/м3
Пропилен (С3Н6) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Пропилен (С3Н6) | 20 | от 0 до 2 % об. д.
Сероводород (Н2S) | 60 | от 0 до 30 ppm | от 0до 43 мг/м3
Сероводород (Н2S) | 60 | от 0 до 200 ppm | от 0до 284 мг/м3
Сероводород (Н2S) | 60 | от 0 до 2000 ppm | от 0до 2840 мг/м3
Сероуглерод (CS2) | 20 | от 0 до 15 ppm | от 0до 47 мг/м3
Синильная кислота (HCN) | 100 | от 0 до 30 ppm | от 0до 34 мг/м3
Стирол (C8H8) | 20 | от 0 до 20 ppm | от 0 до 18,2 мг/м3
Стирол (C8H8) | 20 | от 0 до 200 ppm | от 0 до 182 мг/м3
Стирол (C8H8) | 20 | от 0 до 50 % НКПР
Стирол (C8H8) | 20 | от 0 до 0,55 % об. д.
Толуол (С6Н5СН3) | 20 | от 0 до 20 ppm | от 0до 76,6 мг/м3
Толуол (С6Н5СН3) | 20 | от 0 до 50 % НКПР
Толуол (С6Н5СН3) | 20 | от 0 до 0,55 % об. д.
Фенол (С6H6O) | 20 | от 0 до 4 ppm | от 0до 15,6мг/м3
Формальдегид (Н2СО) | 30 | от 0 до 10 ppm | от 0до 12,5мг/м3
Формальдегид (Н2СО) | 60 | от 0 до 1000 | от 0до 1247мг/м3
млн-1
Фосген (COCl2) | 120 | от 0 до 1 ppm | от 0до 2,6 мг/м3
Фосфин (РН3) | 60 | от 0 до 5 ppm | от 0до 7 мг/м3
Фосфин (РН3) | 60 | от 0 до 20 ppm | от 0до 28,3мг/м3
Фтороводород (HF) | 90 | от 0 до 10 ppm | от 0 до 8,3 мг/м3
Хлор (Cl2) | 60 | от 0 до 10 ppm | от 0 до 29,5 мг/м3
Хлор (Cl2) | 60 | от 0 до 50 ppm | от 0до 147,5 мг/м3
Хлороводород (HCL) | 70 | от 0 до 20 ppm | от 0до 30,3 мг/м3
Циклогексан (С6Н12) | 20 | от 0 до 200 ppm | от 0до 686 мг/м3
Циклогексан (С6Н12) | 20 | от 0 до 50 % НКПР
Циклогексан (С6Н12) | 20 | от 0 до 0,6 % об. д.
Циклопентан (C5H10) | 20 | от 0 до 50 % НКПР
Циклопентан (C5H10) | 20 | от 0 до 0,7 % об. д.
Этан (С2Н6) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Этан (С2Н6) | 20 | от 0 до 2,5 % об. д.
Этанол (C2H5ОН) | 60 | от 0 до 300 ppm | от 0до 576 мг/м3
Этанол (C2H5ОН) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Этанол (C2H5ОН) | 20 | от 0 до 3,1 % об. д.
Этилен (С2Н4) | 20 | от 0 до 10 ppm | от 0до 11,7 мг/м3
Этилен (С2Н4) | 20 | от 0 до 1500 ppm | от 0до 1755 мг/м3
Этилен (С2Н4) | 20 | от 0 до 100 % НКПР
Этилен (С2Н4) | 20 | от 0 до 2,3 % об. д.
Этиленоксид (C2H4О) | 20 | от 0 до 10 ppm | от 0 до 18,3 мг/м3
Этиленоксид (C2H4О) | 60 | от 0 до 100 ppm | от 0 до 183 мг/м3
Этиленоксид (C2H4О) | 60 | от 0 до 1000 ppm | от 0 до 1830 мг/м3
Этиленоксид (C2H4О) | 60 | от 0 до 100 % НКПР
Этиленоксид (C2H4О) | 60 | от 0 до 2,6 % об. д.
Этилмеркаптан (C2H5SH) | 60 | от 0 до 500 ppm | от 0 до1335 мг/м3
Этилмеркаптан (C2H5SH) | 60 | от 0 до 50 % НКПР
Этилмеркаптан (C2H5SH | 60 | от 0 до 1,4 % об. д.
Хлордифторметан (СHClF2, Хладон R22) | 60 | от 0 до 0,01 об. д. %
Хлордифторметан (СHClF2, Хладон R22) | 60 | от 0 до 0,1 об. д. %
Хлордифторметан (СHClF2, Хладон R22) | 60 | от 0 до 0,2 об. д. %
Пентафторэтан (С2HF5, Хладон R125) | 60 | от 0 до 0,2 об. д. %
1,1,1,2-тетрафторэтан (С2H2F4, Хладон R134a) | 60 | от 0 до 0,01 об. д. %
1,1,1,2-тетрафторэтан (С2H2F4, Хладон R134a) | 60 | от 0 до 0,1 об. д. %
1,1,1,2-тетрафторэтан (С2H2F4, Хладон R134a) | 60 | от 0 до 0,2 об. д. %
1,1,1-трифторэтан (С2H3F3, Хладон R143a) | 60 | от 0 до 0,2 об. д. %
Хладон R404a (C2HF5+С2H3F3+С2H2F4) | 60 | от 0 до 0,2 об. д. %
Хладон R407a (СH2F2+С2HF5+С2H2F4) | 60 | от 0 до 0,1 об. д. %
Хладон R407c (СH2F2+С2HF5+С2H2F4) | 60 | от 0 до 0,01 об. д. %
Хладон R410a (СH2F2+C2HF5) | 60 | от 0 до 0,01 об. д. %
Хладон R410a (СH2F2+C2HF5) | 60 | от 0 до 0,1 об. д. %