## Лист1
ООО "Р-СМАРТ"
127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, дом 40, строение 1, этаж 6 Тел: +7 (495) 641 79 33 E-mail: info@r-smart.ru, Internet: www.r-smart.ru. ОКПО 52557545, КПП 771501001, ИНН 9715232528
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ШКАФАМ УПРАВЛЕНИЯ
Дата:
Объект:
Заказчик:
Номер ПУ
Телефон | Предст. заказч.
E-mail:
Описание системы
Назначение системы |  |  | Водоснабжение |  | КНС | ГЭС/ГАЭС | Другое (указать)
Исполнительный |  |  | Насос |  | Дробилка | Вентилятор/компессор | Другое (указать)
механизм и количество |  |  | Задвижка |  | Мешалка | Транспортеры/шнеки
Контроль уровней и КИПиА и кол.. (указать диапазон) |  |  | Поплавковые датчики |  | Электроды | Дат.давления (______) | Дат.температ (______)
|  |  | Гидростатика (_________) |  | Ультразвук (____________) | Расходомеры (______) | Другое.(______)
Тип и количество |  |  | термоконтакт (перегрев) |  | Поплавковый датчик течи
датчиков в агрегате
(указать в свободном поле) |  |  | РТС (перегрев) |  | Электрод (протечка)
|  |  | PT-100 (перегрев) |  | Датчик вибрации (вибрация)
Другое
Данные об электродвигателях
Количество |  |  | Рабочих* |  | Резервных **
электродвигателей
Номинальные значения |  |  | Ток, А |  | Напряжение, В | Мощность, кВт
Стр.1 из 3
Краткое описание алгоритма
(логики) управления
системой
Управление |  |  | Прямой пуск |  | Плавный пуск | Частотное регулирование
электродвигателем
Тип и сечение кабеля электродвигателя
Параметры панели управления
Система заземления |  |  | TN-C |  | TN-S | IT | TT
питающей сети
Количество вводных линий |  |  | 1 | Наличие секции АВР |  | нет
Марка и сечение кабелей вводных линий
Степень защиты |  |  | IP54 |  | IP65 | Другое (указать)
Место установки панели |  |  | В помещении |  | На улице
Температура окружающей |  |  | > 0 0С |  | -30 °С | -40 °С | -50 °С
среды
Направление открывания |  |  | Петли справа |  | Петли слева | Распашные
двери
Ограничения по габаритным
размерам, мм |  |  | Высота |  | Ширина | Глубина
Наличие искрозащиты |  |  | Да |  | Нет
Дополнительные опции
|  |  | Обогрев шкафа |  | Блок дистанционного | Блок исключения одновременного пуска
|  |  | с термостатом |  | управления | агрегатов
|  |  | Вентиляция шкафа с |  | Контроль верхнего | Дополнительные внешние розетки с автоматами
|  |  | фильтром |  | аварийного уровня | защиты и вилкой
|  |  | Контроль нижнего |  | Контроль перекоса, | Система очистки резервуара APF-Cleaner
|  |  | аварийного уровня |  | обрыва, чередования фаз | Источник бесперебойного питания
|  |  | Замок на дверь шкафа с |  | Световая сигнализация | Амперметр | Вольтметр
ключами
|  |  | Контр. открыт. дверей ПУ |  | Освещение в ПУ | Индикатор уровня и др. | Счетчик пусков
|  |  | Блок общей тревоги |  | Звуковая сигнализация | Счетчик моточасов | Управление по месту
Стр.2 из 3 |  | Предст. заказч.________________ |  |  | Предст. изгот.________________
Функции АСУ
Мониторинг |  |  | Технологического |  | Состояния насосного | Другое
|  |  | процесса |  | агрегата
Автоматизированное |  |  | Технологическим |  | Насосными агрегатами | Группой агрегатов, | Другое
управление |  |  | процессом |  |  | в т.ч. Задвижками
Удаленное (дистанционное) |  |  | Технологическим |  | Насосными агрегатами | Группой агрегатов, | Другое
управление |  |  | процессом |  |  | в т.ч. Задвижками
Количество удаленных |  |  | Один |  | Два | Три | более 3-х
объектов
Каналы приема данных от полевых устр. (УПП и ПЧ др.) |  |  | Проводной, расстояние,м |  | Modbus RTU | Modbus TCP/IP | GPRS
|  |  | Радиоканал, расстояние,м |  | Profibus DP | Ethernet | Hart
Каналы передачи данных в АСУ ТП |  |  | Сухие контакты |  | Modbus TCP/IP | SMS | GPRS
|  |  | Modbus RTU |  | Profibus DP | Ethernet | Другое
Средства визуализации |  |  | Панель оператора |  | Доп. функции панели операт. | Доп. Дисплеи | АРМ
|  |  | Сенсорная, цветн. 5 дюйм. |  | Регистрация событий | УПП/ЧРП | 1920х1920
|  |  | Сенсорная, цветн. 7 дюйм. |  | Ведение архива аварий | Цифровые индикаторы | 1600х1200
|  |  | Сенсорная, цветн. 10 дюйм. |  | Дублир. мнемосхем на ПК | Другое | Другое
Контролируемые |  |  | Группа технологических параметров
параметры |  | Кроме того:
|  |  | Фазное напряжение |  | Линейное напряжение | Ток | Активная мощность
|  |  | Полная мощность |  | Наработка | Коэффициент мощности (cos φ)
|  |  | Частота |  | Качество электроэнергии | Температура | Другое
Примечание 1:
* Основной агрегат и дополнительные, включающиеся по сигналу
** Агрегаты, автоматически включающиеся при аварии системы управления
***Подробное описание технологического процесса и алгоритм работы - указаны в инструкции по эксплуатации
Стр.3 из 3 |  | Предст. заказч.________________ |  |  | Предст. изгот.________________