ИНН 9715232528 КПП 771501001                                                                                                                                127018, г. Москва

Р/с 40702810910000149659                                                                 3-й проезд Марьиной Рощи дом 40, строение 1, этаж 6, пом. 6-4

АО  «Тинькофф Банк» г. Москва                                                                                                                             тел. +7 (495) 641-79-33

К/с 30101810145250000974                                                                                                                                                   info@r-smart.ru

БИК  044525974                                                                                                                                                                      www.r-smart.ru



| Исх. № 84 от 05.07.2022 г. Опросный лист на ПЧ в ШУН РН | ПО ТРЕБОВАНИЮ |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на применение частотно-регулируемого электропривода (ЧРЭП)

в шкафах управления (ШУН) рудничном нормальном (РН) исполнение

1. Информация о заказчике

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (Ф.И.О, должность) |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

2. Описание объекта

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Выполняемая объектом технологическая функция |  |
| Тип (насоса, вентилятора, механизма). Укажите марку и наименование по проектной документации |  |
| Тип двигателя | синхронный асинхронный |
| Марка двигателя |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальное напряжение, В |  |

| Предполагаемая схема подключения ЧРЭП |  |
| --- | --- |
| Необходимость "байпаса" (возможности выбора работы механизма от ПЧ или напрямую от сети) | да нет |
| Необходимость коммутационной аппаратуры на выходе ЧРЭП для использования с несколькими двигателями | да (укажите количество:_____) нет |
| Необходимость подключения ЧРЭП к АСУТП предприятия | да (указать характеристики_______________ _________________________________________) нет иное (указать__________________________) |
| Необходимость пульта дистанционного управления | да нет |
| Характеристики места размещения ЧРЭП |  |
| Возможное место размещения ЧРЭП на объекте |  |
| Ориентировочная длина кабельной трассы от двигателя до места установки ЧРЭП |  |
| Способ подключения двигателя к ЧРЭП (шинный мост, кабели, бронированные кабели и т.д.) |  |
| Тип питающей сети: | глухозаземленная нейтраль (система TN-C) глухозаземленная нейтраль (система TN-C-S) изолированная нейтраль (система IT) |
| Возможность работы ЧРЭП при питании от дизель-генератора | да нет |
| Мощность трансформатора (или дизель-генератора) питающей электросети, кВА |  |
| Суммарная мощность нагрузки, подключенной к трансформатору (или дизель-генератору), кВт |  |
| Наличие прямого пуска мощных агрегатов от подстанции, питающей ЧРЭП | да нет |

| Желаемое климатическое исполнение |  |
| --- | --- |
| Степень защиты | IP___ |
| Диапазон рабочих температур | от _____°С до _____°С |
| Атмосфера содержит вещества, способные разрушать эл.изоляцию, пары взрывоопасных веществ, токопроводящую пыль и т.п. | да (укажите:___________________________) нет |
| Особые требования |  |
| Особые требования по эмиссии электромагнитных помех |  |
| Особые требования по гармоническому составу тока, потребляемого из сети |  |
| Дополнительные требования (функциональные возможности, входные и выходные сигналы и т.п.): |  |

Исполнитель:

ООО «Р-СМАРТ»

Кошечкин Роман

kra@r-smart.ru

+7 (915) 768-21-07

Приложение 1 к Сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/024.RU.02.00996