## Лист1
Комплект системы датчиков и крепления для анализа сточных вод на один аэротенк
Обозначение на схеме | Количество | Что измеряет | Обозначение | Кодировка датчиков | Диапазон измерения датчиков | Цена
QT 1.2 | 1 | Растворенный кислород | О2 | RSA-KIP-QT-10M | 0-20 мг/л | По запросу
|  | Температура | ͦ С |  | -50 +50 ͦ С
N2+3 1.1 | 1 | Нитраты | NO3 | RSA-KIP-N2+3-10M | 0-1000 мг/л | По запросу
|  | Нитратный азот | NO3-N |  | 0-1000 мг/л
|  | Температура | ͦ С |  | -50 +50 ͦ С
AA 1.1 | 1 | рН | рН | RSA-KIP-AA-10M | 2026-10-04 | По запросу
|  | Аммоний | NH4-N |  | 0-100 мг/л
|  | Калий | К |  | 0-1000 мг/л
|  | Температура | ͦ С |  | -50 +50 ͦ С
BB 1.1 | 1 | Температура | ͦ С | RSA-KIP-BB-10M | -50 +50 ͦ С | По запросу
|  | Мутность (формазин) | ВВ |  | 0-5000 мг/л
|  | Мутность (твердая) | ВВ |  | 0-5000 мг/л
FT 1.1 | 1 | Расход газов | FТ | RSA-KIP-F | Диапазон расходов (нм3/ч) согласно диаметру трубы | По запросу
Комплект для крепления датчиков QT 1.2, N2+3 1.1, AA 1.1 | 3 | - | - | RSA-FLEX-CYH112 | - | По запросу
Комплект для крепления датчиков QT 1.2, N2+3 1.1, AA 1.1 | 3 | - | - | RSA-FLEX-CYA112 | - | По запросу
HS 1.1 | 1 | - | HS | RSA-HS-DN80 | Клапан согласно диаметру трубы 80 мм (под заказ вариации 150 мм, 200 мм, 500 мм) | По запросу
RSA-BUS-RP 1.1 | 1 | - | - | RSA-BUS-RP | - | По запросу