ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА РУНН  до 1.0 кВ  с секционированием 2a-4b серии RSA производства

ООО «Р-СМАРТ»

Заполняется заказчиком и направляется производителю для подготовки коммерческого предложения и разработки проекта.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

| Параметр | Значение / Вариант выбора |
| --- | --- |
| Наименование объекта | _________________________ |
| Назначение РУНН | ☐ В составе КТП ☐ Самостоятельное изделие ☐ Другое: _______ |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150) | ☐ УХЛ1 ☐ УХЛ2 ☐ УХЛ3 ☐ У.3 ☐ УХЛ4 ☐ УХЛ5 |
| Степень защиты оболочки (IP) (по ГОСТ 14254) | ☐ IP20 ☐ IP30 ☐ IP40 ☐ IP54 ☐ IP65 ☐ IP66 ☐ IP67 ☐ Другое: ____ |
| Условия размещения | ☐ Внутри помещения ☐ Снаружи (под навесом) ☐ Открытая площадка |
| Диапазон рабочих температур (если отличается от стандартного -45…+40°C) | от ______ °C до ______ °C |

2. ВВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Род тока | 3-фазный переменный, 50 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение, Uн | ☐ 0,4 кВ / 0,23 кВ ☐ до 1,0 кВ |
| Количество вводов | ☐ 1 (одностороннее) ☐ 2 (с АВР) ☐ Другое: ____ |
| Номинальный ток ввода (главный), А | ______ А |
| Ток термической стойкости (кА/1 с) | ______ кА |
| Вид заземления нейтрали | ☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT |

3. КОМПОНОВКА И КОНСТРУКЦИЯ

| Параметр | Значение / Вариант выбора |
| --- | --- |
| Компоновка шкафов | ☐ Линейная ☐ Г-образная ☐ П-образная ☐ По проекту |
| Количество секций (шкафов) | ______ шт. |
| Исполнение вводных аппаратов | ☐ Стационарное ☐ Выкатное |
| Внутреннее разделение по ГОСТ IEC 61439-2 | ☐ 2а ☐ 2b ☐ 3a ☐ 3b ☐ 4a ☐ 4b |
| Цвет окраски (RAL) | __________ (по умолчанию RAL 7035) |
| Материал шин | ☐ Медь ☐ Алюминий |
| Способ присоединения кабелей | ☐ Снизу ☐ Сверху ☐ Сзади ☐ Комбинированный |

4. ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ (заполняется для каждой группы)

| № линии | Назначение | P,кВт/ I,А | Тип защиты (АВ / предохранитель) | Номинал защиты, А | Сечение кабеля, мм² | Необходимость учета (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

5. СОСТАВ АППАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (отметить требуемое)

| Компонент | Не требуется | Требуется, марка / тип |
| --- | --- | --- |
| Вводной автоматический выключатель | ☐ | ____________________ |
| Выключатель нагрузки | ☐ | ____________________ |
| Автоматические выключатели отходящих линий | ☐ | ____________________ |
| Предохранители | ☐ | ____________________ |
| УЗИП (Устройства защиты от импульсных перенапряжений) | ☐ | ☐ Класс I ☐ Класс II ☐ Класс III |
| Блок АВР | ☐ | ☐ С электромеханикой ☐ С электроникой |
| Счетчики электроэнергии | ☐ | ☐ Технический ☐ Коммерческий (класс точности __) |
| Трансформаторы тока | ☐ | Коэф. трансформации: _____/5А |
| Амперметры / Вольтметры (цифровые / аналоговые) | ☐ | ☐ Цифровые ☐ Аналоговые |
| Микропроцессорные регуляторы / релейная защита | ☐ | ____________________ |
| Панель оператора (мнемосхема) | ☐ | ☐ Светодиодная ☐ ЖК-дисплей |
| Внутреннее освещение шкафа | ☐ | ☐ Да |
| Система обогрева | ☐ | Мощность ______ Вт |

6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА

| Параметр | Вариант выбора |
| --- | --- |
| Интеграция в АСУ ТП | ☐ Не требуется ☐ По RS485 (Modbus) ☐ По Ethernet (Modbus TCP) |
| Передача дискретных сигналов («сухие контакты») | ☐ Не требуется ☐ Да (указать количество и тип) |
| Удаленный мониторинг параметров сети | ☐ Не требуется ☐ Ток, напряжение, мощность, частота |

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Условие | Описание |
| --- | --- |
| Особые условия эксплуатации | (высокая влажность, агрессивная среда, вибрация и т.п.) |
| Необходимость сертификации | ☐ ТР ТС ☐ Другое: ________ |
| Маркировка и шильды | ☐ Стандартная ☐ По требованию заказчика |
| Требования к документации | ☐ Паспорт ☐ Схемы электрические ☐ Руководство по эксплуатации ☐ Другое: |

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

| Поле | Данные |
| --- | --- |
| Организация | _________________________ |
| Контактное лицо | _________________________ |
| Телефон / E-mail | _________________________ |
| Срок поставки | _________________________ |
| Дополнительные комментарии | _________________________ |

Дата заполнения: __________________
Подпись / Печать: __________________