ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА РУНН  до 1.0 кВ  с секционированием 2a-4b серии RSA производства 
ООО «Р-СМАРТ»
Заполняется заказчиком и направляется производителю для подготовки коммерческого предложения и разработки проекта.

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
	Параметр
	Значение / Вариант выбора

	Наименование объекта
	_________________________

	Назначение РУНН
	☐ В составе КТП
☐ Самостоятельное изделие
☐ Другое: _______

	Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150)
	☐ УХЛ1 ☐ УХЛ2 ☐ УХЛ3 ☐ У.3 ☐ УХЛ4 ☐ УХЛ5

	Степень защиты оболочки (IP) (по ГОСТ 14254)
	☐ IP20 ☐ IP30 ☐ IP40 ☐ IP54 ☐ IP65 ☐ IP66 ☐ IP67 ☐ Другое: ____

	Условия размещения
	☐ Внутри помещения ☐ Снаружи (под навесом) ☐ Открытая площадка

	Диапазон рабочих температур (если отличается от стандартного -45…+40°C)
	от ______ °C до ______ °C



2. ВВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
	Параметр
	Значение

	Род тока
	3-фазный переменный, 50 Гц

	Номинальное рабочее напряжение, Uн
	☐ 0,4 кВ / 0,23 кВ ☐ до 1,0 кВ

	Количество вводов
	☐ 1 (одностороннее) ☐ 2 (с АВР) ☐ Другое: ____

	Номинальный ток ввода (главный), А
	______ А

	Ток термической стойкости (кА/1 с)
	______ кА

	Вид заземления нейтрали
	☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT



3. КОМПОНОВКА И КОНСТРУКЦИЯ
	Параметр
	Значение / Вариант выбора

	Компоновка шкафов
	☐ Линейная ☐ Г-образная ☐ П-образная ☐ По проекту

	Количество секций (шкафов)
	______ шт.

	Исполнение вводных аппаратов
	☐ Стационарное ☐ Выкатное

	Внутреннее разделение по ГОСТ IEC 61439-2
	☐ 2а ☐ 2b ☐ 3a ☐ 3b ☐ 4a ☐ 4b

	Цвет окраски (RAL)
	__________ (по умолчанию RAL 7035)

	Материал шин
	☐ Медь ☐ Алюминий

	Способ присоединения кабелей
	☐ Снизу ☐ Сверху ☐ Сзади ☐ Комбинированный



4. ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ (заполняется для каждой группы)
	№ линии
	Назначение
	P,кВт/ I,А
	Тип защиты (АВ / предохранитель)
	Номинал защиты, А
	Сечение кабеля, мм²
	Необходимость учета (да/нет)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



5. СОСТАВ АППАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (отметить требуемое)
	Компонент
	Не требуется
	Требуется, марка / тип

	Вводной автоматический выключатель
	☐
	____________________

	Выключатель нагрузки
	☐
	____________________

	Автоматические выключатели отходящих линий
	☐
	____________________

	Предохранители
	☐
	____________________

	УЗИП (Устройства защиты от импульсных перенапряжений)
	☐
	☐ Класс I ☐ Класс II ☐ Класс III

	Блок АВР
	☐
	☐ С электромеханикой ☐ С электроникой

	Счетчики электроэнергии
	☐
	☐ Технический ☐ Коммерческий (класс точности __)

	Трансформаторы тока
	☐
	Коэф. трансформации: _____/5А

	Амперметры / Вольтметры (цифровые / аналоговые)
	☐
	☐ Цифровые ☐ Аналоговые

	Микропроцессорные регуляторы / релейная защита
	☐
	____________________

	Панель оператора (мнемосхема)
	☐
	☐ Светодиодная ☐ ЖК-дисплей

	Внутреннее освещение шкафа
	☐
	☐ Да

	Система обогрева
	☐
	Мощность ______ Вт



6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
	Параметр
	Вариант выбора

	Интеграция в АСУ ТП
	☐ Не требуется ☐ По RS485 (Modbus) ☐ По Ethernet (Modbus TCP)

	Передача дискретных сигналов («сухие контакты»)
	☐ Не требуется ☐ Да (указать количество и тип)

	Удаленный мониторинг параметров сети
	☐ Не требуется ☐ Ток, напряжение, мощность, частота



7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Условие
	Описание

	Особые условия эксплуатации
	(высокая влажность, агрессивная среда, вибрация и т.п.)

	Необходимость сертификации
	☐ ТР ТС ☐ Другое: ________

	Маркировка и шильды
	☐ Стандартная ☐ По требованию заказчика

	Требования к документации
	☐ Паспорт ☐ Схемы электрические ☐ Руководство по эксплуатации ☐ Другое:



8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА
	Поле
	Данные

	Организация
	_________________________

	Контактное лицо
	_________________________

	Телефон / E-mail
	_________________________

	Срок поставки
	_________________________

	Дополнительные комментарии
	_________________________



Дата заполнения: __________________
Подпись / Печать: __________________


